附件

关于公布乌海市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查豁免清单

（试行）的通知

（征求意见稿）

乌海市工程建设项目审批制度改革工作领导小组各成员单位：

为持续优化营商环境，深化工程建设项目审批制度改革，进一步提高施工图审查效率，根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案的通知》（内政发〔2022〕4号）要求及市委政府关于优化营商环境工作部署，决定将部分小型且涉及公共安全风险较小的房屋建筑和市政基础设施工程项目列入施工图设计文件豁免清单，并规范《免于建设工程施工图设计文件审查项目勘察设计文件质量自审合格承诺书》格式文本，现印发给你们并提出要求，请认真贯彻执行。

一、对于部分小型且涉及公共安全风险较小的房屋建筑和市政基础设施工程项目列入施工图设计文件免审清单。列入免审清单的房屋建筑和市政基础设施工程项目，在申领施工许可证时，不再要求提供施工图审查合格书，只需项目建设、勘察、设计单位联合签署并提交《免于建设工程施工图设计文件审查项目勘察设计文件质量自审合格联合承诺书》，做出承诺的项目建设、勘察、设计等单位在工程全生命周期内承担因工程设计原因造成的安全、质量、信访等一切法律责任。

二、市区两级质量安全技术机构在日常监督管理中加强对免审房屋建筑和市政基础设施工程项目建设的质量安全监管。市区两级质量安全技术机构要适时抽查项目勘察设计文件质量自审情况，对抽查中发现免审房屋建筑和市政基础设施工程项目勘察设计文件质量自审不合格且存在重大质量问题的，应责成项目建设单位委托具有相应资质的审查机构重新进行审查，在审查合格前施工图不得继续使用，并对做出承诺的项目建设、勘察、设计等单位依据有关法律法规予以处理。

三、本《通知》自印发之日起施行。同时，若今后国家、自治区公布的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查豁免清单与本《通知》不一致的，按照国家、自治区相关文件执行。

附件：1.房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图设计文件免审清单

2.免于建设工程施工图设计文件审查项目勘察设计文件质量自审合格联合承诺书

附件1

房屋建筑和市政基础设施工程

施工图设计文件免审清单

| 序号 | 施工图设计文件免审清单项目 |
| --- | --- |
| 1 | 单体建筑面积不大于2000平方米、单层建筑高度不超过4米且建筑层数不超过三层、建筑安装费用不超过 400 万元、檐口高度不超过12米的无地下室的房屋建筑工程（学校、医院、养老机构等人员密集场所和保障性住房除外） |
| 2 | 工业项目中独立建设暨单独办理施工许可的跨度不大于6米、檐口高度不超过6米且楼盖无动荷载的无特殊工艺要求的钢筋混凝土结构或钢结构普通通用厂房和普通通用仓库（甲、乙、丙类厂房或仓库除外） |
| 3 | 路灯工程、园林绿化工程。 |
| 4 | 城市支路提升改造工程（不含桥梁，不含地下管网改造）。 |
| 5 | 老旧小区及城市平房区改造工程（燃气管网改造除外，且涉及改变主体承重结构、超过原设计荷载标准等改造工程除外）。 |
| 6 | 未涉及主体承重结构变动、使用功能变化以及未超过原设计荷载标准的立面改造工程。 |
| 7 | 不改变主体承重结构、不超过设计标准增加荷载、不改变建筑防火间距、不提高建筑耐火等级要求、不改变防火分区及其他影响火灾扑救行为的不超过2000平方米的办公室内场所装修工程。 |

备注：以上房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图设计文件免审清单中项目，均不包括《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（住建部令第51号）》所称的特殊建设工程，且均应为独立申请办理施工许可证项目（暨规模以上整体房屋建筑和市政基础设施工程项目不得以拆分形式办理），且申请办理施工许可证时均须提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。

附件2

免于建设工程施工图设计文件审查项目

勘察设计文件质量自审合格联合承诺书

（审批部门）：

（建设单位名称）为                 工程项目的建设单位。该项目工程勘察由                （勘察单位名称）（资质等级            ，资质证书编号：          ，资质有效期：          ）完成，工程施工图设计由            （设计单位名称）（资质等级        ，资质证书编号：          ，资质有效期：           ）完成。

我们确定该项目符合《房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图设计文件免审清单》规定的条件：              （应注明具体符合哪一条款，是否具有不包括和除外等情形，以及该项目相应数据），属于乌海市可免于建设工程施工图技术审查的项目。该项目勘察设计文件（含电子件）已由建设单位组织了自审，并经依据有关法律、法规及相关技术标准自审确定为勘察设计文件质量自审合格。同时，对该工程项目的勘察和施工图设计文件（含设计变更），我们承诺：

- 符合工程规划条件及工程规划许可的规定。

- 符合相关法律、法规、规章和工程建设强制性技术标准要求，符合国家相关设计文件编制深度要求。

- 符合地基基础和主要结构的安全、耐久性要求。

- 符合内蒙古自治区及乌海市绿色建筑设计标准（含民用建筑节能强制性标准）相关要求。

- 严格履行基本建设程序，先勘察后设计，不违法变更施工图设计。

- 为保证工程质量安全，已采取有效的措施。建设单位对勘察设计文件组织了审核，并严格按已上传的图纸组织施工。

- 依法对设计使用年限内勘察设计工程质量承担相应终身质量责任。

- 项目勘察、设计单位严格按照国家和自治区批准的资质范围承接业务，无转包、违法分包等行为；认真履行勘察、设计合同约定的质量要求；严格执行单位及人员签章要求，勘察、设计文件上人员签字及加盖的单位及执业人员印章真实、有效。

- 以上承诺内容的真实性，由建设单位全面负责，勘察、设计单位负相应的责任。且项目建设、勘察、设计单位均愿在工程全生命周期内承担因工程设计原因造成的安全、质量、信访等一切法律责任。如违反承诺，我单位愿接受住房城乡建设主管部门及其他有关部门依法给予的处罚，并承担由此导致的包括拆除已完工工程实体重新实施等在内的任何后果。

- 承诺方（建设单位）：（盖公章）

- 法定代表人签字：              联系电话：

- 项目负责人签字：              联系电话：

- 承诺方（设计单位）：（盖公章）

- 法定代表人签字：              联系电话：

- 项目负责人签字：              联系电话：

- 承诺方（勘察单位）：（盖公章）

- 法定代表人签字：              联系电话：

- 项目负责人签字：              联系电话：